| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nhà thầu :…………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ nhà thầu :……………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| MST:…………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Người liên hệ :…………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Điện thoại :………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| BẢNG CHÀO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên dự toán: Sửa chữa máy lạnh tháng 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Tên máy | Tiêu chí kỹ thuật | Đvt | Số lượng mời chào giá | Đơn giá chào (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| 1 | Tụ capa | - CBB65 – Capacitor - 50Mf + 5% | cái | 3 |  |  |  |
| 2 | Nạp gas | Gas N22 | máy | 1 |  |  |  |
| 3 | Bọc cách nhiệt ống đồng | Bảo ôn dày 13mm | máy | 2 |  |  |  |
| 4 | Thay block dàn nóng 1.0Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.0hp | cái | 2 |  |  |  |
| 5 | Thay block dàn nóng 1.5Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.5hp | cái | 1 |  |  |  |
| 6 | Thay block dàn nóng 2.5Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 2.5hp | cái | 1 |  |  |  |
| 7 | Sửa bo máy lạnh | Sửa bo điều khiển | cái | 3 |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bằng chữ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu lực báo giá: 30 ngày |  |  |  |  |  |  |  |
| Điều kiện bảo hành: chỉnh sửa, đổi hàng khi hàng hóa không đúng quy cách hoặc hư hỏng. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ……………,Ngày tháng năm 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Người đại diện ký tên đóng dấu |  |  |  |