| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |
| Danh mục |  |  |  |  |  |  |  |
| MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |
| TÊN DỰ TOÁN: KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Công văn số 706 /BVĐKBR-HCQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Hạng mục thực hiện | Tiêu chí kỹ thuật | ĐVT | Số lượng kiểm toán năm 2026 | Đơn giá chào (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| 1 | Thu thập số liệu | Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Bệnh viện để thu thập số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ (điện, gas, dầu, nước, …), các thiết bị tiêu thụ năng lượng chính tại tòa nhà | Hệ | 1 |  |  |  |
| 2 | Khảo sát và đo đạc hệ thống phân phối điện | Khảo sát, đo đạc các Trạm biến áp (đồ thị phụ tải), từ số liệu đo đạc được, đánh giá chất lượng điện năng và sóng hài, kiểm tra hệ số công suất (cosφ), sự cân bằng pha dòng điện (I), …của hệ thống phân phối điện. (Trong quá trình đo đạc, nhóm kiểm toán sẽ không làm gián đoạn đến vận hành của các thiết bị) | Hệ | 1 |  |  |  |
| 3 | Khảo sát và đo đạc hệ thống thông gió và điều hòa không khí, quạt cấp gió tươi, quạt hút gió thải | Khảo sát và đo đạc hệ thống thiết bị điều hòa không khí và nhu cầu lạnh của tòa nhà, phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng các động cơ máy nén lạnh, các không gian sử dụng, nhu cầu lạnh. Đo đạc các thiết bị AHU, FCU, động cơ tháp giải nhiệt, động cơ bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, bơm nhiệt, … đánh giá hiệu quả sử dụng | Hệ | 1 |  |  |  |
| 4 | Khảo sát và đo đạc hệ thống chiếu sáng | Đo độ rọi tại các phòng, hành lang và xem xét việc bố trí hệ thống chiếu sáng hiện tại, đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống chiếu sáng | Hệ | 1 |  |  |  |
| 5 | Khảo sát và đo đạc hệ thống cấp nước và xử lý nước thải của tòa nhà | Khảo sát, đo đạc và đánh giá hệ thống thiết bị sử dụng nước (nóng và lạnh) và hệ thống thiết bị xử lý nước thải. Đánh giá hiệu quả các khu vực sử dụng nước, … | Hệ | 1 |  |  |  |
| 6 | Khảo sát và đo đạc hệ thống khác | Khảo sát, đo đạc và đánh giá hiệu quả sử dụng của các thiết bị văn phòng, thang máy, ... | Hệ | 1 |  |  |  |
| 7 | Khảo sát vỏ bọc công trình của tòa nhà | Khảo sát và đánh giá kết cấu vỏ bọc công trình của tòa nhà, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của kết cấu vỏ bọc công trình tòa nhà thông qua các chỉ tiêu như hướng tòa nhà, cách nhiệt, tận dụng các yếu tố tự nhiên, … | Hệ | 1 |  |  |  |
| 8 | Phân tích số liệu và tính toán suất tiêu hao năng lượng, đường cơ sở năng lượng | Dựa trên các số liệu thu thập và đo đạc được. Tính toán suất tiêu hao năng lượng và xây dựng đường cơ sở năng lượng cho Bệnh viện | Hệ | 1 |  |  |  |
| 9 | Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng năng lương và đưa ra giải pháp tiết kiệm năng lượng | Dựa trên các số liệu được thu thập và đo đạc; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của tòa nhà, đánh giá ưu điểm, nhược điểm cho từng hệ thống tiệu thụ năng lượng và hệ thống tiêu thụ nước từ đó đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho từng hệ thống và kế hoạch triển khai thực hiện cho từng hệ thống như: hệ thống phân phối điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bơm nhiệt, hệ thống tiêu thụ nước, ... | Hệ | 1 |  |  |  |
| 10 | Tính toán mức tiết kiệm và chi phí đầu tư cho từng giải pháp tiết kiệm năng lượng | - Ước tính mức tiết kiệm năng lượng - Ước tính chi phí đầu tư, bao gồm chi phí thiết bị, nhân công, dự phòng... o Tính toán hiệu quả đầu tư (IRR, NPV, thời gian hoàn vốn). Tính toán tài chính cho toàn dự án trong 2 trường hợp vay vốn và không vay vốn | Hệ | 1 |  |  |  |
| 11 | Hoàn thành báo cáo kiểm toán năng lượng | Báo cáo kiểm toán năng lượng có giá trị pháp lý theo Nghị định 30/2026/ND-CP của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020 của Bộ Công Thương | Hệ | 1 |  |  |  |
| 12 | Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm cho Quý Bệnh viện | Theo phụ lục I thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020 của Bộ Công thương | Hệ | 1 |  |  |  |
| 13 | Xây dựng kế hoạch năm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở | Theo phụ lục II thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020 của Bộ Công Thương | Hệ | 1 |  |  |  |
| 14 | Xây dựng kế hoạch 05 năm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở | Theo phụ lục II thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020 của Bộ Công Thương | Hệ | 1 |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |